様式２０

年　　月　　日

| 水圧試験報告書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 契約番号・工事名 | 契約 第 号 |  |
| 受 注 者 名 | 受 注 者 （現場代理人） |  |
| 対象施設概要 | 管種 口径 ｍｍ 延長 ｍ |  |
| 測定日時 | 年 月 日 時 分 ～ 時 分 （保持時間 分） |  |
| 試験水圧 |  |  |
| 試験結果 | 初期水圧 最終水圧 | 合 ・ 否 |
| 測定者 |  |  |
| 立会者 |  |  |

| 水圧チャート | *試験区間の図面を添付 |
| --- | --- |

様式２１

年　　月　　日

| 水質試験報告書 |  |
| --- | --- |
| 契約番号・工事名 | 契約 第 号 |
| 受 注 者 名 | 受 注 者 （現場代理人） |
| 対象施設概要 | 管種 口径 ｍｍ 延長 ｍ |
| 検査月日 | 年 月 日 |
| 測定場所 |  |
| 残留塩素 | ｍｇ/ℓ |
| Ｐ H 値 |  |
| 測定者氏名 |  |
| 立会者氏名 | ㊞ |
| 備考 |  |

様式２２

年　　月　　日

| 漏水試験報告書 |  |
| --- | --- |
| 契約番号・工事名 | 契約 第 号 |
| 受 注 者 名 | 受 注 者 (現場代理人) |
| 対象施設概要 |  |
| 試験日時 | 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時 |
| 漏水確認方法 | (外壁面の肉眼観察) (水位測定) |
| 漏水状況 | （別添図） 監督員 確認 印 |
| 漏水量算定 | 充水後２４時間経過して水位がH1mからH2ｍに降下した。 漏水量は Q＝ A㎡(水面積)×（H1－H2）m ２４ｈｒ ＝ X㎥/hrである。 |
| 考察 |  |

様式２３

年　　月　　日

| 消毒経過報告書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約番号・工事名 | 契約 第 号 |  |  |  |
| 受 注 者 名 | 受 注 者 (現場代理人) |  |  |  |
| 対象施設概要 |  |  |  |  |
| 消毒作業日時 | 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時 |  |  |  |
| 測定器具 | 残留塩素 |  |  |  |
|  | ＰＨ 値 |  |  |  |
| 流入水の水質 | 残留塩素濃度 | ＰH値 | 臭 気 | 水 温 |
| 測定結果 | 残塩ｍｇ/ℓ |  |  |  |
| 考察 |  |  |  |  |
| 消毒効果 | 良 好 ・ 不 良 |  |  |  |